- 窑炉512需求分析说明

本文需要为开发提供开发说明，补充或者建议时，请标注并插入批注。

- 窑炉预测（待开发）

1.1 温度预测

- 通过tpl配置tab页签及其相关数据（孪生code） tplCode = kilnPrediction

- 查询公共接口获取柱状图数据

- 上下限数据从窑炉控制获取

- 刻度范围为当前时刻前100分钟及后80分钟

1.2 液位预测（NA）

1.3 压力预测（NA）

- 窑炉监测（待分析开发）

2.1 生产信息（查询孪生静态属性）

均为静态属性，查询公共接口获取（前端硬编码或者后端tpl配置入参所需点位信息）

2.2 残氧量

3D模型点击根据对应点位获取残氧量（这里需新增接口数据加工）

2.3 系统告警（无需开发？）

2.4 环境监测

前端硬编码查询公共接口获取实时数据

2.5 能耗信息 （NA）

2.6 AI优化 （？）

三、窑炉控制（开发中）

3.1 温度控制

3.1.1 温度检测

3.1.1.1 实时温度

前端硬编码

后端查询公共接口获取实时/最后一包数据

3.1.1.2 温度趋势预测

与窑炉预测类似

3.1.1.3 控制模式设置

3.1.1.4 天然气与助燃风控制设定值（开发中）

已经支持保存最新数据，可以参考表kiln_info

待分析开发：记录表两张，一张记录状态变更及设定值，一张记录控制下发

3.1.1.4.1 非自动模式

已有接口：查询kiln_info获取上次的最新数据

3.1.1.4.2 自动模式

查询kiln_info获取最新计算值，设定值前端自行覆盖展示？

3.1.2 控制区间设置（开发完成）

1. mysql新增control_interval_config表

2. 一次性查询列表，单个编辑

3.1.3 告警列表（后端无需开发？）

数据源从哪里获取？

1. 新增通过controlType等其他相关字段获取告警列表接口

2. 忽略：仅前端本次不展示？后端对告警做什么处理？

3.2 液位控制（NA）

3.3 压力控制（NA）

四、模型设置（待分析、开发）

4.1 温度模型设置

4.1.1 预测编辑

后端新增表保存数据，测点、步长等相关信息

4.1.2 参数设置

- 重要参数、次要参数、一般参数下拉数据配置在dic中，已配置

- 配置记录表，记录MC1，5，10 下哪一个步长的参数设置，算法选择。 炉 步长 时间范围 参数（json） 算法 算法参数（json）

4.1.3 算法选择

- 算法配置在dic表

- 数据存储在算法选择配置记录表中

4.1.4 输出选择

- 查询预测编辑相关的表或者前端直接渲染

4.1.5 效果预览

根据MC1设备长码、属性短码、所选步长集合、最大时间范围等参数查询历史(1条)，预测(步长集合多条)数据，前端通过区间自动将预测数据截断在

4.2 液位模型设置（NA）

4.3 压力模型设置（NA）

- 控制设置（开发中）

5.1 总规（开发完成）

5.1.1 风气比

5.1.2 天然气流量设定值-上下限值

已经支持保存最新数据，可以参考表kiln_info，接口/kiln/updateGasFlow

5.1.3 Tab1-气量分布

已经支持保存最新数据，可以参考表kiln_info，接口/kiln/updateWindDis

5.1.4 Tab1-总气量

已经支持保存最新数据，可以参考表kiln_info，接口/kiln/updateTotalWind

5.2 条规（待分析、开发）

这里暂定存在mysql中， mc1-mc10定义为10个字段存储

5.2.1 列表

- 数据量如何、是否分页、表头是否固定

5.2.2 新增

- 这新增字段于列表如何对应？

- 涉及的下拉通过dic配置

5.2.3 导入

- 导入需要模板？模板无处下载，自备？

5.2.4 编辑

- 与新增同一个接口或者新增更新接口

5.2.5 删除

- 删除整行数据

- 系统设置

6.1 用户权限管理（开发中，待分析）

- src/main/java/com/siact/module/permission包下为用户权限管理代码，基本功能已经实现，待确认接口调用

6.1.1 列表

分页查询用户信息

6.1.2 新增

新增用户（新增接口）

6.1.3 编辑

更新基本信息（新增接口更新user表）

6.1.4 查看

查询用户基本信息

根据角色查询菜单配置

6.1.5 权限配置

查询角色列表下拉

选定角色后再根据角色查询菜单

6.1.6 删除

软删除？更新账号状态？

6.1.6 导入（不要了？）

- 根据模板导入，解析入库

- 导入是否支持编辑、删除等操作？如果需要则需要有一个唯一标识、操作类型等在excel中

6.2 报表设置（待分析）

- 通过mysql存储

- 内置模板文件

- dic配置报表分类、报表模板下拉

6.2.1 列表

新增分页查询列表接口，查询数据需要通过code与name映射后再返回

6.2.2 新增

新增保存接口

报表分类与模板均保存code，防止名称修改

6.2.3 编辑

根据唯一id进行编辑

6.2.4 导入

- 根据模板导入，解析入库

- 导入是否支持编辑、删除等操作？如果需要则需要有唯一标识、操作类型等在excel中